Elemente relevante pentru punctarea subcriteriului 4.1 din Grila de evaluare tehnică şi financiară aferentă Cererii de finanţare

pentru fiecare cladire în parte

I. Fişa de analiză termică şi energetică a clădirii (FA)

- Criterii generale privind conţinutul FA

  - Fisa contine planul de situatie/schita clădirii cu indicarea orientarii fata de punctele cardinale?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale FA

  - Fişa de analiza cuprinde pe prima pagina: datele proiectantului, data elaborării?

  - Fişa conţine adresa completa a clădirii?

  - Fişa conţine zona climatica in care este amplasat clădirii?

  - Fişa conţine regimul de înăltime al clădirii?

  - Fişa conţine anul construcţiei?

  - Fişa conţine starea subsolului tehnic al clădirii?

  - Fişa conţine Planul de situaţie al clădirii?

  - Fişa conţine descrierea starii constructive a clădirii?

  - Fişa conţine descrierea elementelor de construcţie (pereţi, planşee, terasa/acoperiş, ferestre/uşi exterioare, alte elemente de construcţie, inclusiv ariile corespunzătoare elementelor de construcţie )?

  - Fişa conţine volumul spatiului încălzit?

  - Fişa conţine aria utilă şi aria totală construită

  - Fişa conţine date privind instalaţia de încălzire interioara?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de apa calda de consum?

  - Fişa conţine date privind contorul de căldură general?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de ventilare/ climatizare?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de ventilare mecanică?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de iluminat?

II. Certificatul de performanță energetică a clădirii (CPE)

- Criterii generale privind conţinutul CPE

  - Exista Raportul de analiza termica si energetica a clădirii (RAC)?

  - Exista „Anexa la CPE” care conţine date tehnice privind cladirea si instalatiile aferente acesteia?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale CPE

  - CPE conţine numarul si data inregistrarii in registrul auditorului?

  - CPE conţine datele privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri?

  - CPE conţine semnatura si ștampila auditorului?

  - CPE conţine Nota energetica a clădirii?

  - CPE conţine clasa de performanta energetica a clădirii certificate si a clădirii de referinta?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală al clădirii cerificate si al clădirii de referinta?

  - CPE conţine valoarea indicelui de emisii echivalent CO2 al clădirii cerificate si al clădirii de referinta corespunzător consumului final de energie?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru incalzire al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru apa calda de consum al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru climatizare al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru ventilare mecanica al clădirii cerificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru iluminat artificial al clădirii cerificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie din surse regenerabile al clădirii cerificate?

  - CPE conţine consumul de energie primară din surse convenţionale

  - CPE conţine grilele de clasificare energetica a clădirii certificate functie de consumul de caldura anual specific?

  - CPE conţine consumurile anuale specifice de energie pentru cladirea de referinta?

  - CPE conţine nota energetica a clădirii de referinta?

  - CPE conţine penalizarile acordate clădirii certificate si motivarea acestora?

  - CPE conţine recomandarile auditorului pentru imbunatatirea performantei energetice a clădirii?

  - CPE conţine codul postal al localitatii, numarul si data inregistrarii la Consiliul Local?

  - CPE conţine adresa completa a clădirii certificate?

  - CPE conţine categoria clădirii certificate?

  - CPE conţine regimul de inaltime al clădirii certificate?

  - CPE conţine anul construirii clădirii certificate?

  - CPE conţine scopul elaborarii CPE?

  - CPE conţine aria utila a clădirii certificate?

  - CPE conţine aria construita desfasurata a clădirii certificate?

  - CPE conţine volumul interior al clădirii certificate?

  - CPE conţine denumirea si versiunea programului de calcul utilizat?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale Anexei la CPE

  - Datele din „Anexa la CPE” privind identificarea clădirii certificate si a elementelor sale constructive corespund cu cele din „Fisa de analiza termica si energetica”?

  - „Anexa la CPE” este semnata si stampilata de catre auditorul energetic pentru cladiri?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale Raportului de analiza termica si energetica a clădirii (RAC)

  - Datele din RAC privind identificarea clădirii certificate si a elementelor sale constructive corespund cu cele din „Fisa de analiza termica si energetica”?

  - Rezultatele din RAC corespund cu cele din CPE?

  - Exista consumurile anuale specifice şi totale de caldura, apa calda, energie pentru iluminat, ventilare mecanica si climatizare?

  - Exista consumul anual de energie specifică şi totală al clădirii?

III. Raportul de Audit Energetic (adresa exacta) (RAE)

- Criterii generale privind conţinutul RAE

  - Raportul cuprinde părţile scrise?

  - Există planşe cu planuri, secţiuni şi elevaţii pentru situaţia existenta?

  - Există Prezentarea generală a clădirii, măsuri şi pachete de măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică a clădirii împreună cu eficienţa lor economică?

  - Sunt propuse utilizarea surselor regenerabile de energie?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale RAE

- Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării raportului?

- Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, colaboratorilor pe specialităţi?

- Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format  şi conţinut conform standardelor şi semnăturile proiectanţilor?

- RAE conţine datele de identificare ale clădirii şi acestea corespund cu cele din Fisa de analiză termică şi energetică şi din CPE?

- RAE conţine datele de intrare pentru analiza economică a măsurilor tehnice propuse?

- RAE conţine descrierea detaliată a măsurilor de modernizare energetică propuse şi rezultatele analizei tehnice şi economice ale fiecărei măsuri/ pachet de măsuri?

- RAE conţine centralizatorul măsurilor/pachetelor de măsuri şi recomandările auditorului dintre acestea?

- respectarea metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor,

IV. La adoptarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor

a.	Se ține cont de:

−	condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerinţelor de performanţă energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor;

−	metodologia de calcul privind al performanţeia energeticeă a clădirilor;

−	aplicarea/respectarea cerințelor minime de performanță energetică stabilite în Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, conform anexei 3.1.A-3f, acolo unde aceasta este cerută prin reglementările tehnice în vigoare, în măsura  prin proiect se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

b.	Cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor se aplică diferenţiat pentru diferite categorii de clădiri existente.

c. Se solicită întocmirea unui studiu  privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător? (parte componentă a DALI).

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului NR. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, cu modificările și completările ulterioare

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului NR. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, cu modificările și completările ulterioare

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului NR. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, cu modificările și completările ulterioare

Studiul se elaborează de proiectant şi este parte componentă a DALI. Studiul cu privire la posibilitatea utilizării sistemelor alternative poate fi efectuat pentru o clădire sau pentru grupuri de clădiri similare din aceeaşi localitate. Pentru sistemele centralizate de încălzire şi răcire, studiul poate fi efectuat pentru toate clădirile racordate la acelaşi sistem.