**Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/AP/2016/3/3.1/B/1**

**Anexa 3.1.B-3b**

**Tabel privind consumul de energie primară\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorii de clădiri | | | | | |
| **Consumul de energie primară (kwh/mp/an)** | | | | | |
| **Zona climatică** | **Orizont de timp** | **Clădiri de locuit colective** | **Clădiri de birouri** | **Clădiri destinate învățământului** | **Clădiri destinate sistemului sanitar** |
| **I**  **-12⁰** | 2015 | 105 | 75 | 115 | 135 |
| 31.12.2018 | 100 | 50 | 100 | 79 |
| **II**  **-15⁰** | 2015 | 112 | 93 | 135 | 155 |
| 31.12.2018 | 105 | 57 | 120 | 97 |
| **III**  **-18⁰** | 2015 | 130 | 110 | 154 | 171 |
| 31.12.2018 | 122 | 69 | 136 | 115 |
| **IV**  **-21⁰** | 2015 | 152 | 107 | 192 | 190 |
| 31.12.2018 | 144 | 89 | 172 | 149 |
| **V**  **-24⁰** | 2015 | 178 | 127 | 210 | 214 |
| 31.12.2018 | 152 | 98 | 192 | 174 |

*\** Conform *Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor*