Studiul de oportunitate

-model orientativ-

Pentru Studiul de oportunitate nu se va stabili un model-cadru obligatoriu a fi respectat prin prezentul Ghid specific, însă în elaborarea acestui document se vor avea în vedere următoarele aspecte, ce vor face subiectul evaluării tehnico-economice:

| Nr. | Aspecte | Sectiune formular cerere de finanțare |
| --- | --- | --- |
|  | - Este prezentată situația existentă relevantă pentru investițiile propuse prin proiect (caracteristicile infrastructurii/dotărilor/echipamentelor folosite la momentul actual pentru diagnoză sau tratament, condiţii de utilizare, analiza facilităţilor de întreţinere necesare, resurse umane calificate, disponibile care sunt necesare utilizării acestora etc). - Sunt identificate și detaliate problemele/nevoile specifice cărora le va răspunde proiectul, iar necesitatea şi oportunitatea achiziționării dotărilor/echipamentelor alături de promovărea investiției este justificată | Context |
|  | - Se va detalia motivația alegerii echipamentelor/dotărilor selectate în urma ofertelor de preț solicitate (eg.standarde de cost, directive europene, ordine ale ministrului Sănătății, altă legislație națională aplicabilă în vigoare etc), necesitatea și oportunitatea achiziționării - Numărul echipamentelor/dotărilor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul: - Legislația națională aplicabilă în vigoare - Indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii echipamentelo/dotărilor (eg. Numărul de pacienți pe zi/luna/an care utilizează acele echipamente/dotări, numărul de prezentări/de cazuri/numar servicii care necesită utilizarea acelor echipamente/dotări/an etc) - Costurile de operare și resursele financiare disponibile/alocate în vederea întreținerii și funcționării dotărilor/echipamentelor pe durata ciclului de viaţă în cazul fiecărui tip de dotare/echipament/durata de durabilitate a proiectului - Resursele umane calificate și disponibile | Justificare |
|  | - Sunt prezentate date generale privind investiția propusă, precum denumirea obiectivului de investiţii, localizarea, beneficiarul investiţiei etc. - Se va descrie modul de întreţinere a noilor echipamente/dotări pe întreaga perioadă de viaţă a acestora/perioada de durabilitate a proiectului, care să identifice problemele şi riscurile aferente si să propună soluţii pentru acestea. | Descrierea Investiției |
|  | - Sunt prezentate caracteristicile echipamentelor/dotărilor ce urmează a fi achiziţionate, precum și, după caz, ale serviciilor achiziționate aferente acestora (eg. Montaj, garanție, servicii post garanție etc) | Descriere tehnică |
|  | Completarea secțiunii nu este obligatorie. Secțiunea va fi completată doar în cazul în care descrierea investiției sau descrierea tehnică a investiției nu a fost finalizată în cadrul secțiunii aferente. | Descrierea produsului |

Solicitantul poate alege detalierea studiului de oportunitate în cadrul secțiunilor din cadrul aplicației MySmis sau în cadrul unui document word , care va fi ulterior depus ca și anexă la formularul cererii de finanțare, cu respectarea prevederilor ghidului specific în ceea ce privește modalitatea de depunere/completare a anexelor.

Solicitantul va avea grijă să nu dubleze informațiile din cadrul formularului cererii de finanțare cu cele din cadrul studiului de oportunitate.